昆明理工大学材料科学与工程学院旋转圆盘圆环电极装置采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学材料科学与工程学院旋转圆盘圆环电极装置采购项目                                     预算金额：190000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |  | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转圆盘圆环电极装置 | ★1、转速：50-10000rpm，电机功率0.02马力,采用银碳刷接触连接； ★2、碳刷：卓越的镀银工艺，形成优异的抗干扰性能，接触电阻极小,可有效降低电流采集误差，使用寿命长； 3、控制：分体控制，可拆式结构，方便置入手套箱。具有信号输入/输出接口，可通过输入外部信号（来自电化学工作站）控制转速；可将转速信号输出至测试设备（示波器）或用来控制其它设备； 4、防爆：最新防爆设计，保证人身与设备安全； ★5、旋转杆：长度170mm 外径：15mm，适用于各种电解池，方便与其它仪器联用,还有不同型号旋转杆供不同研究使用； 6、盘电极：外螺纹设计，接触更好，信号传输稳定。特氟龙材料，盘电极直径：5.0mm，电极外径：15mm 温度室温,3个； ★7、盘环电极:外螺纹设计，接触更好，信号传输稳定。特氟龙材料。盘环间隙<=320μm。盘环尺寸精度：0.01mm。盘直径：5.61mm，环内径：6.25mm，环外径：7.92mm，电极头收集效率37%，1个； ★8、不接受OEM贴牌产品； ★9、为保证产品质量及售后，必须提供制造商或代理商出具的针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：★号参数为关键技术参数，响应产品必须满足★号要求。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：